## Sheet1
|  |  | Report Date | 2020-08-20
Item Number | Description | Manufacturer | Model Number | Location | Asset Number | Serial Number | Last Action Date | Due Date
12 | Ashcroft Module | Ashcroft | GQS-2 | R54 | MW-PM003 | 59240 | 2020-02-25 | 2020-08-25
87 | Anemometer | TSI | 8455-12 | MC Flow Lab | LW-FB02-ANM01 | 601137 | 2020-05-29 | 2020-08-28
159 | Fluke/Hart Scientific Digital Temperature Indicator | Fluke | 1502A | MC Lab | LR-DTR01 | B23042 | 2020-02-28 | 2020-08-28
215 | Humidity & Temperature Meter | Vaisala | HMT333 | MC Lab | LW-HMT03 | K0310113 | 2019-08-29 | 2020-08-28
284 | Master Gauge | Robertshaw | Robertshaw | Wolcott | MW-PI07 | 600 - 12 | 2019-08-29 | 2020-08-28
285 | Master Gauge | Robertshaw | Robertshaw | Wolcott | MW-PI08 | 300 -7 | 2019-08-29 | 2020-08-28
286 | Master Gauge | Robertshaw | Robertshaw | Wolcott | MW-PI09 | 200 -8 | 2019-08-29 | 2020-08-28
478 | DGH, 4 - 20 mA DAQ | DGH | D1251 | R64 RHP | MW-DAQ04 | 431 | 2019-08-29 | 2020-08-28
666 | Digital Multimeter | Agilent | 34401A | CE Test Station | LW-DMM04 | MY44001612 | 2019-08-27 | 2020-08-26
700 | Ashcroft Calibrator | Ashcroft | MC6 | R54 | MW-MFC072 | 49038 | 2020-03-05 | 2020-09-03
879 | DGH, +/- 10V DAQ | DGH | D1141 | R64 RHP | MW-DAQ10 | 434 | 2019-08-28 | 2020-08-27
1009 | Digital Multimeter | Keysight | 34450A | R64 RHP | MW-DMM30 | MY58220024 | 2019-08-26 | 2020-08-25
1023 | RTD Probe | Fluke | 5616-12 | MC Lab | LR-DTR01-RTD05 | 97118 | 2020-02-28 | 2020-08-28
1049 | Fluke 2456 Piston Gauge Monitor | Fluke | 2456-ENV | MC Flow Lab | LR-GPG01-MON01 | 73625 | 2019-08-22 | 2020-08-21
1050 | Fluke Mass Set | Fluke | 2468A-799 | MC Flow Lab | LR-GPG01-MS01 | 73078 | 2019-08-22 | 2020-08-21
1053 | Low Range Piston-Cylinder | Fluke | 2468-758 | MC Lab | LR-GPG01-PSC02 | TL1796 | 2019-08-22 | 2020-08-21
1055 | Vacuum Gauge | Fluke | 2456-VAC | MC Lab | LR-GPG01-VG01 | 73627 | 2019-08-22 | 2020-08-21
1072 | Alicat Scientific Flowmeter | Alicat Scientific | MC-2SLPM-D/5M | CMT200/CMS300 Gas Cal. Fixture | MW-FM38 | 184700 | 2019-08-22 | 2020-08-21
1073 | Alicat Scientific Flowmeter | Alicat Scientific | MC-2SLPM-D/5M | CMT200/CMS300 Gas Cal. Fixture | MW-FM39 | 184701 | 2019-08-22 | 2020-08-21
1169 | Automation Direct Analog PLC Card | Automation Direct | P2-8AD4DA-1 | P01 Flow Lab | MW-APLC06 | P2-8AD4DA-1+19208F003D | 2019-08-29 | 2020-08-28
1173 | DGH, 4 - 20 mA DAQ | DGH | D1251 | R64 RHP | MW-DAQ18 | 0431A | 2019-08-28 | 2020-08-27
1192 | Humidity & Temperature Meter | Vaisala | HMT333 | Manufacturing Engineering | MW-HMT26 | R3530224 | 2019-09-11 | 2020-08-27
1193 | Humidity & Temperature Meter | Vaisala | HMT333 | Manufacturing Engineering | MW-HMT27 | R3530225 | 2019-09-11 | 2020-08-27
1222 | Digital Multimeter | Keysight | 34450A | P01 AVPT Pilot Line | MW-DMM39 | MY59310030 | 2019-10-31 | 2020-08-21
1239 | Digital Multimeter | Keysight | 34450A | Grandview | MW-DMM41 | MY59320103 | 2019-11-19 | 2020-08-21
1246 | Digital Multimeter | Keysight | 34450A | Manufacturing Engineering | MW-DMM43 | MY59310028 | 2019-08-23 | 2020-08-22