## Sheet1
Model | Temperature | Humidity | Velocity | Notes
471B | 40-80-120F |  | 1000-3000-5000 FPM
473B | 77 | 25-50-75% | Done by plant
485B | 77 | 25-50-75%
657-1 | 40-80-120F | 25-50-75%
657C-1 | 40-80-120F | 25-50-75%
AQTIAP-AP2 | 40-80-120F |  | 1000-3000-5000 FPM
AQTIAP-VP2 | 77 | 25-50-75% | Done by plant
AQTIAP-RP2 | 77 | 25-50-75%
RHP | 77 | 25-50-75%
TABKIT - AP3 | No temperature |  | 1000-3000-5000 FPM | Per Lorenz 6-9-20 email
TABKIT - RP3 | 77 | 25-50-75% |  | Per Lorenz 6-9-20 email
TABKIT - VP3 | No temperature | No humidity | 9 Points per procedure | Per Lorenz 6-9-20 email
TABKIT - 1075, 5005 | 40-120-200F
6 point humidity cert 25-35-45-55-65-75% +77F (New sales order - double price $121*2, Returns and Web orders add 50% $247+123)
5 point temp cert 40-60-80-100-120 F, Use 77 instead of 80 if spec is @ 77F, or 32 instead of 40 if spec is @ 32F
3200G-3 | 0-145-290-435-580-725 | PSI
472A-1 | -310,250,810,1370,1930,2490 | F
650-2 | 20-45-68-95-120 | F |  | .3% FS @68F
650-3 | 35-68-105-140-175-210 | F |  | .3% FS @68F
AVU-2 | 0-300-600-900-1200-1500 | FPM
AVU-3 | 0-500-1000-1500-2000-2500-3000 | FPM
BTT | 40-60-77-100-120 | F
CM-1 | See note |  |  | Per SPI TC-00067
FST-300 | -50,110,270,430,590 | F
HHT | 25-35-45-55-65-75 | RH
HHT with temp | 25-50-75% and 1 point @ 77F | RH and F
LPG4-D8122N | 0-3-6-9-12-15 | in w.c.
RRT3300U | 0-50-100-150-200-250-300 | F
SF10-11 | 0-3-6-9-12-15 | GPM
TAC-L | See note |  |  | Per SPI TC-00068
THI | 40-80-120F | 25-50-75%
VTT all ranges | 40-80-120F |  | 1000-3000-5000 FPM | Discontinued
WT-10 | 0-30-60-90-120-150 | F |  | Water bath
WT2-10 | 0-30-60-90-120-150 | F |  | Water bath